## Лист1
Приложение № 1.3. к докладу "Поляризованные герконы и коммутационные устройства на их основе".
Таблица расчетных характеристик реле РГК 37М, РГК 37М1, РГК 37М2, РГК 37М3
Тип реле/ Параметры | нейтральные | [11 empty] | поляризованные одностабильные однообмоточные
| РГК 37М |  | РГК 37М |  | РГК 37М |  | РГК 37М |  | РГК 37М |  | РГК 37М |  | РГК 37М1 |  | РГК 37М1 |  | РГК 37М1 |  | РГК 37М1 |  | РГК 37М1 |  | РГК 37М1
d*, мм | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.06 |  | 0.09 |  | 0.12 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.08 |  | 0.112
Uном., В | 110 |  | 48 |  | 27 |  | 12 |  | 5 |  | 3 |  | 27 |  | 12 |  | 6 |  | 5 |  | 3 |  | 1.5
ΔU, В | + | 10 | + | 8 | + | 5 | + | 2 | + | 0.5 | + | 0.5 | + | 9 | + | 5 | + | 2 | + | 2 | + | 1.8 | + | 0.6
| - | 10 | - | 8 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 0.5 | - | 5.4 | - | 2 | - | 0.7 | - | 0.7 | - | 0.3 | - | 0.3
Rобм., Ом | 23589 |  | 5068 |  | 1907 |  | 419 |  | 97 |  | 34 |  | 5068 |  | 1907 |  | 419 |  | 419 |  | 156 |  | 44
ΔR, Ом | ±10% | [11 empty] | ±10%
Iном., мА | 4.6632 |  | 9.4712 |  | 14.1584 |  | 28.6396 |  | 51.5464 |  | 88.2353 |  | 5.3275 |  | 6.2926 |  | 14.3198 |  | 11.9332 |  | 19.2308 |  | 34.0909
Мощность U²ном./Rобм., Вт | 0.51295 |  | 0.45462 |  | 0.38228 |  | 0.34368 |  | 0.25773 |  | 0.26471 |  | 0.14384 |  | 0.075511 |  | 0.085919 |  | 0.059666 |  | 0.057692 |  | 0.051136
МДСобм.*, А | 107.4 |  | 105.5 |  | 105.5 |  | 105.4 |  | 99.5 |  | 104.7 |  | 59.3 |  | 46.9 |  | 52.7 |  | 43.9 |  | 46.8 |  | 46
Uсраб. max, В | 50 |  | 24 |  | 13.5 |  | 6 |  | 2.12 |  | 1.46 |  | 13.5 |  | 6 |  | 3 |  | 2.5 |  | 1.5 |  | 0.8
Uотп. min, В | 7 |  | 3.5 |  | 1.8 |  | 0.8 |  | 0.3 |  | 0.2 |  | 4 |  | 1.8 |  | 0.9 |  | 0.75 |  | 0.45 |  | 0.25
* Конструктивно-технологический параметр реле
Продолжение таблицы расчетных характеристик реле РГК 37М, РГК 37М1, РГК 37М2, РГК 37М3
Тип реле/ Параметры | поляризованные двухстабильные однообмоточные | [11 empty] | поляризован. двухстабильные двухобмоточные
| РГК 37М2 |  | РГК 37М2 |  | РГК 37М2 |  | РГК 37М2 |  | РГК 37М2 |  | РГК 37М2 |  | РГК 37М3 |  | РГК 37М3 |  | РГК 37М3 |  | РГК 37М3
d*, мм | 0.025 |  | 0.03 |  | 0.032 |  | 0.05 |  | 0.063 |  | 0.09 |  | 0.025 |  | 0.03 |  | 0.045 |  | 0.063
Uном., В | 27 |  | 27 |  | 12 |  | 5 |  | 3 |  | 1.5 |  | 27 |  | 12 |  | 5 |  | 3
ΔU, В | + | 15 | + | 9 | + | 5 | + | 2 | + | 1.8 | + | 0.6 | + | 9 | + | 4.5 | + | 2 | + | 1.8
| - | 5.4 | - | 5.4 | - | 2 | - | 0.7 | - | 0.3 | - | 0.3 | - | 5.4 | - | 1.8 | - | 0.7 | - | 0.3
Rобм., Ом | 10410 |  | 5068 |  | 4074 |  | 853 |  | 355 |  | 97 |  | 5061 |  | 2463 |  | 596 |  | 172
ΔR, Ом | ±10% | [11 empty] | ±10%
Iном., мА | 2.5937 |  | 5.3275 |  | 2.9455 |  | 5.8617 |  | 8.4507 |  | 15.4639 |  | 5.3349 |  | 4.8721 |  | 8.3893 |  | 17.4419
Мощность U²ном./Rобм., Вт | 0.070029 |  | 0.14384 |  | 0.035346 |  | 0.029308 |  | 0.025352 |  | 0.023196 |  | 0.14404 |  | 0.058465 |  | 0.041946 |  | 0.052326
МДСобм.*, А | 41.2 |  | 59.3 |  | 30 |  | 30.5 |  | 29.1 |  | 29.8 |  | 41.2 |  | 26.4 |  | 24.7 |  | 29.1
Uсраб. (для двустабильных), В | 7,0… |  | 5…10 |  | 3,6… | [7 empty] | 6…12 |  | 3,6…
| …13,5 |  |  |  | …6,6 | [9 empty] | ..6,6
Iсраб., мА | [6 empty] | 2…4 |  | 3…5 |  | 6..10 | [5 empty] | 3…5 |  | 1,8…3
* Конструктивно-технологический параметр реле